黎水府发〔2023〕8号

黔江区黎水镇人民政府

关于印发《黎水镇2023年山坪塘运行管理制度》的通知

各村（社区），各办站所中心，镇级各部门：

《黎水镇2023年山坪塘运行管理制度》已经镇政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

黔江区黎水镇人民政府

2023年2月27日

黎水镇2023年山坪塘运行管理制度

一、编制目的

山坪塘是我镇农田灌溉和人畜饮水的重要水源，是农业抗旱的首选水源工程。在农业生产和农村生活中有着不可或缺的作用。立足我镇实际，围绕民生工作“五个坚持”的总体要求，强力推进我镇辖区内山坪塘管护工作，发挥山坪塘在解决农村饮水和农田灌溉中的重要作用，为农民增收和农村环境改善奠定坚实的水利基础。

二、基本原则

坚持“群众主体、政府主导、社会参与、村社实施”的原则，按照“因地制宜、实事求是、量力而行、尽力尽为”的要求，实现“无病险、能蓄水、真管用”的目标。

三、管护内容

山坪塘实行管护责任人制度，管护责任人由各山坪塘管护人员担任负责山坪塘日常监管、汛期防洪监管以及日常用水管理等内容，对山坪塘的用水安全负责，负责日常的小面积维修。

其主要职责为:

- 保持坝身整洁,定期清除坝上及溢洪道内的杂物和杂草。禁止在坝顶和大坝内外坡垦植。

- 保持放水设施完好通畅,严禁堵塞放水卧管通气孔。

- 保持溢洪道通畅,严禁溢洪道内安装拦鱼设施等影响泄水的障碍物,确保正常泄洪。

（一）开展经常性检查

管护人员应按照规定的巡视时间、线路、内容、顺序和要求对山坪塘进行日常巡视检查。每月进行一次日常巡视检查。在汛期高水位时，应增加为每星期一次。对各部位进行经常性检查观测。

（二）开展定期检查

每年的汛前汛后、用水期前后、对山坪塘应进行全面专门的检查。每年检查两次。

三、山坪塘管理范围内禁止下列行为

（一）兴建影响山坪塘安全与正常运行的建筑物和其他设施;

（二）围塘造地、围垦种植;

（三）爆破、打井、钻探、采石、取土、探矿、建坟等危害水利工程安全的活动;

（四）倾倒土、石、矿渣、垃圾等废弃物;

（五）损毁、破坏山坪塘设施和设备;

（六）违反规定在山坪塘范围内行驶履带拖拉机、硬轮车及超过设计承载能力的车辆;

（七）未经山坪塘所有者同意擅自架设电线杆、放水、挖坝、拦堵放水设施;

（八）在堤坝、进出水渠道上垦植、铲草、破坏或砍伐防护林;

（九）其他影响山坪塘安全与正常运行的行为。

（十）危及山坪塘安全及污染水体的爆破、打井、钻探、采石、取土、陡坡开荒、伐木、开矿、堆放或排放污染物等活动。

- 四、本制度自发布之日起施行

黔江区黎水镇党政办公室                    2023年2月27日印发